| d (mm) | Druckkraft P (kp) |
| --- | --- |
|  | 3000 | 1000 | 500 | 250 |
| 2 | 945,76 | 315,25 | 157,63 | 78,81 |
| 2,01 | 936,28 | 312,09 | 156,05 | 78,02 |
| 2,02 | 926,93 | 308,98 | 154,49 | 77,24 |
| 2,03 | 917,73 | 305,91 | 152,95 | 76,48 |
| 2,04 | 908,66 | 302,89 | 151,44 | 75,72 |
| 2,05 | 899,72 | 299,91 | 149,95 | 74,98 |
| 2,06 | 890,91 | 296,97 | 148,49 | 74,24 |
| 2,07 | 882,23 | 294,08 | 147,04 | 73,52 |
| 2,08 | 873,67 | 291,22 | 145,61 | 72,81 |
| 2,09 | 865,24 | 288,41 | 144,21 | 72,10 |
| 2,1 | 856,93 | 285,64 | 142,82 | 71,41 |
| 2,11 | 848,73 | 282,91 | 141,46 | 70,73 |
| 2,12 | 840,65 | 280,22 | 140,11 | 70,05 |
| 2,13 | 832,68 | 277,56 | 138,78 | 69,39 |
| 2,14 | 824,83 | 274,94 | 137,47 | 68,74 |
| 2,15 | 817,08 | 272,36 | 136,18 | 68,09 |
| 2,16 | 809,45 | 269,82 | 134,91 | 67,45 |
| 2,17 | 801,91 | 267,30 | 133,65 | 66,83 |
| 2,18 | 794,48 | 264,83 | 132,41 | 66,21 |
| 2,19 | 787,15 | 262,38 | 131,19 | 65,60 |
| 2,2 | 779,93 | 259,98 | 129,99 | 64,99 |
| 2,21 | 772,80 | 257,60 | 128,80 | 64,40 |
| 2,22 | 765,76 | 255,25 | 127,63 | 63,81 |
| 2,23 | 758,82 | 252,94 | 126,47 | 63,24 |
| 2,24 | 751,97 | 250,66 | 125,33 | 62,66 |
| 2,25 | 745,22 | 248,41 | 124,20 | 62,10 |
| 2,26 | 738,55 | 246,18 | 123,09 | 61,55 |
| 2,27 | 731,97 | 243,99 | 122,00 | 61,00 |
| 2,28 | 725,48 | 241,83 | 120,91 | 60,46 |
| 2,29 | 719,07 | 239,69 | 119,85 | 59,92 |
| 2,3 | 712,75 | 237,58 | 118,79 | 59,40 |
| 2,31 | 706,50 | 235,50 | 117,75 | 58,88 |
| 2,32 | 700,34 | 233,45 | 116,72 | 58,36 |
| 2,33 | 694,26 | 231,42 | 115,71 | 57,85 |
| 2,34 | 688,25 | 229,42 | 114,71 | 57,35 |
| 2,35 | 682,33 | 227,44 | 113,72 | 56,86 |
| 2,36 | 676,47 | 225,49 | 112,75 | 56,37 |
| 2,37 | 670,69 | 223,56 | 111,78 | 55,89 |
| 2,38 | 664,99 | 221,66 | 110,83 | 55,42 |
| 2,39 | 659,35 | 219,78 | 109,89 | 54,95 |
| 2,4 | 653,79 | 217,93 | 108,96 | 54,48 |
| 2,41 | 648,29 | 216,10 | 108,05 | 54,02 |
| 2,42 | 642,86 | 214,29 | 107,14 | 53,57 |
| 2,43 | 637,50 | 212,50 | 106,25 | 53,13 |
| 2,44 | 632,21 | 210,74 | 105,37 | 52,68 |
| 2,45 | 626,98 | 208,99 | 104,50 | 52,25 |
| 2,46 | 621,81 | 207,27 | 103,63 | 51,82 |
| 2,47 | 616,70 | 205,57 | 102,78 | 51,39 |
| 2,48 | 611,66 | 203,89 | 101,94 | 50,97 |
| 2,49 | 606,68 | 202,23 | 101,11 | 50,56 |
| 2,5 | 601,76 | 200,59 | 100,29 | 50,15 |
| 2,51 | 596,89 | 198,96 | 99,48 | 49,74 |
| 2,52 | 592,09 | 197,36 | 98,68 | 49,34 |
| 2,53 | 587,34 | 195,78 | 97,89 | 48,94 |
| 2,54 | 582,64 | 194,21 | 97,11 | 48,55 |
| 2,55 | 578,01 | 192,67 | 96,33 | 48,17 |
| 2,56 | 573,42 | 191,14 | 95,57 | 47,79 |
| 2,57 | 568,89 | 189,63 | 94,82 | 47,41 |
| 2,58 | 564,41 | 188,14 | 94,07 | 47,03 |
| 2,59 | 559,99 | 186,66 | 93,33 | 46,67 |
| 2,6 | 555,61 | 185,20 | 92,60 | 46,30 |
| 2,61 | 551,29 | 183,76 | 91,88 | 45,94 |
| 2,62 | 547,01 | 182,34 | 91,17 | 45,58 |
| 2,63 | 542,78 | 180,93 | 90,46 | 45,23 |
| 2,64 | 538,61 | 179,54 | 89,77 | 44,88 |
| 2,65 | 534,47 | 178,16 | 89,08 | 44,54 |
| 2,66 | 530,39 | 176,80 | 88,40 | 44,20 |
| 2,67 | 526,35 | 175,45 | 87,72 | 43,86 |
| 2,68 | 522,35 | 174,12 | 87,06 | 43,53 |
| 2,69 | 518,40 | 172,80 | 86,40 | 43,20 |
| 2,7 | 514,50 | 171,50 | 85,75 | 42,87 |
| 2,71 | 510,63 | 170,21 | 85,11 | 42,55 |
| 2,72 | 506,81 | 168,94 | 84,47 | 42,23 |
| 2,73 | 503,04 | 167,68 | 83,84 | 41,92 |
| 2,74 | 499,30 | 166,43 | 83,22 | 41,61 |
| 2,75 | 495,60 | 165,20 | 82,60 | 41,30 |
| 2,76 | 491,94 | 163,98 | 81,99 | 41,00 |
| 2,77 | 488,33 | 162,78 | 81,39 | 40,69 |
| 2,78 | 484,75 | 161,58 | 80,79 | 40,40 |
| 2,79 | 481,21 | 160,40 | 80,20 | 40,10 |
| 2,8 | 477,71 | 159,24 | 79,62 | 39,81 |
| 2,81 | 474,24 | 158,08 | 79,04 | 39,52 |
| 2,82 | 470,81 | 156,94 | 78,47 | 39,23 |
| 2,83 | 467,42 | 155,81 | 77,90 | 38,95 |
| 2,84 | 464,07 | 154,69 | 77,34 | 38,67 |
| 2,85 | 460,75 | 153,58 | 76,79 | 38,40 |
| 2,86 | 457,46 | 152,49 | 76,24 | 38,12 |
| 2,87 | 454,21 | 151,40 | 75,70 | 37,85 |
| 2,88 | 450,99 | 150,33 | 75,17 | 37,58 |
| 2,89 | 447,81 | 149,27 | 74,63 | 37,32 |
| 2,9 | 444,65 | 148,22 | 74,11 | 37,05 |
| 2,91 | 441,53 | 147,18 | 73,59 | 36,79 |
| 2,92 | 438,45 | 146,15 | 73,07 | 36,54 |
| 2,93 | 435,39 | 145,13 | 72,57 | 36,28 |
| 2,94 | 432,37 | 144,12 | 72,06 | 36,03 |
| 2,95 | 429,37 | 143,12 | 71,56 | 35,78 |
| 2,96 | 426,41 | 142,14 | 71,07 | 35,53 |
| 2,97 | 423,48 | 141,16 | 70,58 | 35,29 |
| 2,98 | 420,57 | 140,19 | 70,10 | 35,05 |
| 2,99 | 417,70 | 139,23 | 69,62 | 34,81 |
| 3 | 414,85 | 138,28 | 69,14 | 34,57 |
| 3,01 | 412,03 | 137,34 | 68,67 | 34,34 |
| 3,02 | 409,24 | 136,41 | 68,21 | 34,10 |
| 3,03 | 406,48 | 135,49 | 67,75 | 33,87 |
| 3,04 | 403,74 | 134,58 | 67,29 | 33,65 |
| 3,05 | 401,03 | 133,68 | 66,84 | 33,42 |
| 3,06 | 398,35 | 132,78 | 66,39 | 33,20 |
| 3,07 | 395,69 | 131,90 | 65,95 | 32,97 |
| 3,08 | 393,06 | 131,02 | 65,51 | 32,76 |
| 3,09 | 390,46 | 130,15 | 65,08 | 32,54 |
| 3,1 | 387,88 | 129,29 | 64,65 | 32,32 |
| 3,11 | 385,32 | 128,44 | 64,22 | 32,11 |
| 3,12 | 382,79 | 127,60 | 63,80 | 31,90 |
| 3,13 | 380,29 | 126,76 | 63,38 | 31,69 |
| 3,14 | 377,81 | 125,94 | 62,97 | 31,48 |
| 3,15 | 375,35 | 125,12 | 62,56 | 31,28 |
| 3,16 | 372,91 | 124,30 | 62,15 | 31,08 |
| 3,17 | 370,50 | 123,50 | 61,75 | 30,87 |
| 3,18 | 368,11 | 122,70 | 61,35 | 30,68 |
| 3,19 | 365,74 | 121,91 | 60,96 | 30,48 |
| 3,2 | 363,40 | 121,13 | 60,57 | 30,28 |
| 3,21 | 361,07 | 120,36 | 60,18 | 30,09 |
| 3,22 | 358,77 | 119,59 | 59,80 | 29,90 |
| 3,23 | 356,49 | 118,83 | 59,42 | 29,71 |
| 3,24 | 354,23 | 118,08 | 59,04 | 29,52 |
| 3,25 | 351,99 | 117,33 | 58,67 | 29,33 |
| 3,26 | 349,77 | 116,59 | 58,30 | 29,15 |
| 3,27 | 347,58 | 115,86 | 57,93 | 28,96 |
| 3,28 | 345,40 | 115,13 | 57,57 | 28,78 |
| 3,29 | 343,24 | 114,41 | 57,21 | 28,60 |
| 3,3 | 341,10 | 113,70 | 56,85 | 28,43 |
| 3,31 | 338,98 | 112,99 | 56,50 | 28,25 |
| 3,32 | 336,88 | 112,29 | 56,15 | 28,07 |
| 3,33 | 334,80 | 111,60 | 55,80 | 27,90 |
| 3,34 | 332,74 | 110,91 | 55,46 | 27,73 |
| 3,35 | 330,70 | 110,23 | 55,12 | 27,56 |
| 3,36 | 328,67 | 109,56 | 54,78 | 27,39 |
| 3,37 | 326,66 | 108,89 | 54,44 | 27,22 |
| 3,38 | 324,67 | 108,22 | 54,11 | 27,06 |
| 3,39 | 322,70 | 107,57 | 53,78 | 26,89 |
| 3,4 | 320,75 | 106,92 | 53,46 | 26,73 |
| 3,41 | 318,81 | 106,27 | 53,13 | 26,57 |
| 3,42 | 316,89 | 105,63 | 52,81 | 26,41 |
| 3,43 | 314,98 | 104,99 | 52,50 | 26,25 |
| 3,44 | 313,09 | 104,36 | 52,18 | 26,09 |
| 3,45 | 311,22 | 103,74 | 51,87 | 25,94 |
| 3,46 | 309,37 | 103,12 | 51,56 | 25,78 |
| 3,47 | 307,53 | 102,51 | 51,25 | 25,63 |
| 3,48 | 305,71 | 101,90 | 50,95 | 25,48 |
| 3,49 | 303,90 | 101,30 | 50,65 | 25,32 |
| 3,5 | 302,11 | 100,70 | 50,35 | 25,18 |
| 3,51 | 300,33 | 100,11 | 50,05 | 25,03 |
| 3,52 | 298,57 | 99,52 | 49,76 | 24,88 |
| 3,53 | 296,82 | 98,94 | 49,47 | 24,73 |
| 3,54 | 295,09 | 98,36 | 49,18 | 24,59 |
| 3,55 | 293,37 | 97,79 | 48,90 | 24,45 |
| 3,56 | 291,67 | 97,22 | 48,61 | 24,31 |
| 3,57 | 289,98 | 96,66 | 48,33 | 24,16 |
| 3,58 | 288,30 | 96,10 | 48,05 | 24,03 |
| 3,59 | 286,64 | 95,55 | 47,77 | 23,89 |
| 3,6 | 285,00 | 95,00 | 47,50 | 23,75 |
| 3,61 | 283,36 | 94,45 | 47,23 | 23,61 |
| 3,62 | 281,74 | 93,91 | 46,96 | 23,48 |
| 3,63 | 280,14 | 93,38 | 46,69 | 23,34 |
| 3,64 | 278,54 | 92,85 | 46,42 | 23,21 |
| 3,65 | 276,96 | 92,32 | 46,16 | 23,08 |
| 3,66 | 275,39 | 91,80 | 45,90 | 22,95 |
| 3,67 | 273,84 | 91,28 | 45,64 | 22,82 |
| 3,68 | 272,30 | 90,77 | 45,38 | 22,69 |
| 3,69 | 270,77 | 90,26 | 45,13 | 22,56 |
| 3,7 | 269,25 | 89,75 | 44,88 | 22,44 |
| 3,71 | 267,75 | 89,25 | 44,62 | 22,31 |
| 3,72 | 266,25 | 88,75 | 44,38 | 22,19 |
| 3,73 | 264,77 | 88,26 | 44,13 | 22,06 |
| 3,74 | 263,30 | 87,77 | 43,88 | 21,94 |
| 3,75 | 261,85 | 87,28 | 43,64 | 21,82 |
| 3,76 | 260,40 | 86,80 | 43,40 | 21,70 |
| 3,77 | 258,97 | 86,32 | 43,16 | 21,58 |
| 3,78 | 257,54 | 85,85 | 42,92 | 21,46 |
| 3,79 | 256,13 | 85,38 | 42,69 | 21,34 |
| 3,8 | 254,73 | 84,91 | 42,46 | 21,23 |
| 3,81 | 253,34 | 84,45 | 42,22 | 21,11 |
| 3,82 | 251,96 | 83,99 | 41,99 | 21,00 |
| 3,83 | 250,59 | 83,53 | 41,77 | 20,88 |
| 3,84 | 249,24 | 83,08 | 41,54 | 20,77 |
| 3,85 | 247,89 | 82,63 | 41,32 | 20,66 |
| 3,86 | 246,55 | 82,18 | 41,09 | 20,55 |
| 3,87 | 245,23 | 81,74 | 40,87 | 20,44 |
| 3,88 | 243,91 | 81,30 | 40,65 | 20,33 |
| 3,89 | 242,61 | 80,87 | 40,43 | 20,22 |
| 3,9 | 241,31 | 80,44 | 40,22 | 20,11 |
| 3,91 | 240,03 | 80,01 | 40,00 | 20,00 |
| 3,92 | 238,75 | 79,58 | 39,79 | 19,90 |
| 3,93 | 237,48 | 79,16 | 39,58 | 19,79 |
| 3,94 | 236,23 | 78,74 | 39,37 | 19,69 |
| 3,95 | 234,98 | 78,33 | 39,16 | 19,58 |
| 3,96 | 233,74 | 77,91 | 38,96 | 19,48 |
| 3,97 | 232,51 | 77,50 | 38,75 | 19,38 |
| 3,98 | 231,29 | 77,10 | 38,55 | 19,27 |
| 3,99 | 230,08 | 76,69 | 38,35 | 19,17 |
| 4 | 228,88 | 76,29 | 38,15 | 19,07 |
| 4,01 | 227,69 | 75,90 | 37,95 | 18,97 |
| 4,02 | 226,51 | 75,50 | 37,75 | 18,88 |
| 4,03 | 225,33 | 75,11 | 37,56 | 18,78 |
| 4,04 | 224,17 | 74,72 | 37,36 | 18,68 |
| 4,05 | 223,01 | 74,34 | 37,17 | 18,58 |
| 4,06 | 221,86 | 73,95 | 36,98 | 18,49 |
| 4,07 | 220,72 | 73,57 | 36,79 | 18,39 |
| 4,08 | 219,59 | 73,20 | 36,60 | 18,30 |
| 4,09 | 218,47 | 72,82 | 36,41 | 18,21 |
| 4,1 | 217,35 | 72,45 | 36,23 | 18,11 |
| 4,11 | 216,24 | 72,08 | 36,04 | 18,02 |
| 4,12 | 215,14 | 71,71 | 35,86 | 17,93 |
| 4,13 | 214,05 | 71,35 | 35,68 | 17,84 |
| 4,14 | 212,97 | 70,99 | 35,49 | 17,75 |
| 4,15 | 211,89 | 70,63 | 35,32 | 17,66 |
| 4,16 | 210,83 | 70,28 | 35,14 | 17,57 |
| 4,17 | 209,77 | 69,92 | 34,96 | 17,48 |
| 4,18 | 208,71 | 69,57 | 34,79 | 17,39 |
| 4,19 | 207,67 | 69,22 | 34,61 | 17,31 |
| 4,2 | 206,63 | 68,88 | 34,44 | 17,22 |
| 4,21 | 205,60 | 68,53 | 34,27 | 17,13 |
| 4,22 | 204,58 | 68,19 | 34,10 | 17,05 |
| 4,23 | 203,56 | 67,85 | 33,93 | 16,96 |
| 4,24 | 202,55 | 67,52 | 33,76 | 16,88 |
| 4,25 | 201,55 | 67,18 | 33,59 | 16,80 |
| 4,26 | 200,56 | 66,85 | 33,43 | 16,71 |
| 4,27 | 199,57 | 66,52 | 33,26 | 16,63 |
| 4,28 | 198,59 | 66,20 | 33,10 | 16,55 |
| 4,29 | 197,61 | 65,87 | 32,94 | 16,47 |
| 4,3 | 196,65 | 65,55 | 32,77 | 16,39 |
| 4,31 | 195,69 | 65,23 | 32,61 | 16,31 |
| 4,32 | 194,73 | 64,91 | 32,46 | 16,23 |
| 4,33 | 193,78 | 64,59 | 32,30 | 16,15 |
| 4,34 | 192,84 | 64,28 | 32,14 | 16,07 |
| 4,35 | 191,91 | 63,97 | 31,98 | 15,99 |
| 4,36 | 190,98 | 63,66 | 31,83 | 15,92 |
| 4,37 | 190,06 | 63,35 | 31,68 | 15,84 |
| 4,38 | 189,14 | 63,05 | 31,52 | 15,76 |
| 4,39 | 188,23 | 62,74 | 31,37 | 15,69 |
| 4,4 | 187,33 | 62,44 | 31,22 | 15,61 |
| 4,41 | 186,44 | 62,15 | 31,07 | 15,54 |
| 4,42 | 185,54 | 61,85 | 30,92 | 15,46 |
| 4,43 | 184,66 | 61,55 | 30,78 | 15,39 |
| 4,44 | 183,78 | 61,26 | 30,63 | 15,32 |
| 4,45 | 182,91 | 60,97 | 30,48 | 15,24 |
| 4,46 | 182,04 | 60,68 | 30,34 | 15,17 |
| 4,47 | 181,18 | 60,39 | 30,20 | 15,10 |
| 4,48 | 180,32 | 60,11 | 30,05 | 15,03 |
| 4,49 | 179,47 | 59,82 | 29,91 | 14,96 |
| 4,5 | 178,63 | 59,54 | 29,77 | 14,89 |
| 4,51 | 177,79 | 59,26 | 29,63 | 14,82 |
| 4,52 | 176,96 | 58,99 | 29,49 | 14,75 |
| 4,53 | 176,13 | 58,71 | 29,36 | 14,68 |
| 4,54 | 175,31 | 58,44 | 29,22 | 14,61 |
| 4,55 | 174,49 | 58,16 | 29,08 | 14,54 |
| 4,56 | 173,68 | 57,89 | 28,95 | 14,47 |
| 4,57 | 172,87 | 57,62 | 28,81 | 14,41 |
| 4,58 | 172,07 | 57,36 | 28,68 | 14,34 |
| 4,59 | 171,28 | 57,09 | 28,55 | 14,27 |
| 4,6 | 170,49 | 56,83 | 28,41 | 14,21 |
| 4,61 | 169,70 | 56,57 | 28,28 | 14,14 |
| 4,62 | 168,92 | 56,31 | 28,15 | 14,08 |
| 4,63 | 168,14 | 56,05 | 28,02 | 14,01 |
| 4,64 | 167,37 | 55,79 | 27,90 | 13,95 |
| 4,65 | 166,61 | 55,54 | 27,77 | 13,88 |
| 4,66 | 165,85 | 55,28 | 27,64 | 13,82 |
| 4,67 | 165,09 | 55,03 | 27,52 | 13,76 |
| 4,68 | 164,34 | 54,78 | 27,39 | 13,70 |
| 4,69 | 163,60 | 54,53 | 27,27 | 13,63 |
| 4,7 | 162,85 | 54,28 | 27,14 | 13,57 |
| 4,71 | 162,12 | 54,04 | 27,02 | 13,51 |
| 4,72 | 161,39 | 53,80 | 26,90 | 13,45 |
| 4,73 | 160,66 | 53,55 | 26,78 | 13,39 |
| 4,74 | 159,94 | 53,31 | 26,66 | 13,33 |
| 4,75 | 159,22 | 53,07 | 26,54 | 13,27 |
| 4,76 | 158,50 | 52,83 | 26,42 | 13,21 |
| 4,77 | 157,79 | 52,60 | 26,30 | 13,15 |
| 4,78 | 157,09 | 52,36 | 26,18 | 13,09 |
| 4,79 | 156,39 | 52,13 | 26,06 | 13,03 |
| 4,8 | 155,69 | 51,90 | 25,95 | 12,97 |
| 4,81 | 155,00 | 51,67 | 25,83 | 12,92 |
| 4,82 | 154,31 | 51,44 | 25,72 | 12,86 |
| 4,83 | 153,63 | 51,21 | 25,60 | 12,80 |
| 4,84 | 152,95 | 50,98 | 25,49 | 12,75 |
| 4,85 | 152,27 | 50,76 | 25,38 | 12,69 |
| 4,86 | 151,60 | 50,53 | 25,27 | 12,63 |
| 4,87 | 150,94 | 50,31 | 25,16 | 12,58 |
| 4,88 | 150,27 | 50,09 | 25,05 | 12,52 |
| 4,89 | 149,62 | 49,87 | 24,94 | 12,47 |
| 4,9 | 148,96 | 49,65 | 24,83 | 12,41 |
| 4,91 | 148,31 | 49,44 | 24,72 | 12,36 |
| 4,92 | 147,66 | 49,22 | 24,61 | 12,31 |
| 4,93 | 147,02 | 49,01 | 24,50 | 12,25 |
| 4,94 | 146,38 | 48,79 | 24,40 | 12,20 |
| 4,95 | 145,75 | 48,58 | 24,29 | 12,15 |
| 4,96 | 145,11 | 48,37 | 24,19 | 12,09 |
| 4,97 | 144,49 | 48,16 | 24,08 | 12,04 |
| 4,98 | 143,86 | 47,95 | 23,98 | 11,99 |
| 4,99 | 143,24 | 47,75 | 23,87 | 11,94 |
| 5 | 142,63 | 47,54 | 23,77 | 11,89 |
| 5,01 | 142,01 | 47,34 | 23,67 | 11,83 |
| 5,02 | 141,40 | 47,13 | 23,57 | 11,78 |
| 5,03 | 140,80 | 46,93 | 23,47 | 11,73 |
| 5,04 | 140,20 | 46,73 | 23,37 | 11,68 |
| 5,05 | 139,60 | 46,53 | 23,27 | 11,63 |
| 5,06 | 139,00 | 46,33 | 23,17 | 11,58 |
| 5,07 | 138,41 | 46,14 | 23,07 | 11,53 |
| 5,08 | 137,82 | 45,94 | 22,97 | 11,49 |
| 5,09 | 137,24 | 45,75 | 22,87 | 11,44 |
| 5,1 | 136,66 | 45,55 | 22,78 | 11,39 |
| 5,11 | 136,08 | 45,36 | 22,68 | 11,34 |
| 5,12 | 135,51 | 45,17 | 22,58 | 11,29 |
| 5,13 | 134,93 | 44,98 | 22,49 | 11,24 |
| 5,14 | 134,37 | 44,79 | 22,39 | 11,20 |
| 5,15 | 133,80 | 44,60 | 22,30 | 11,15 |
| 5,16 | 133,24 | 44,41 | 22,21 | 11,10 |
| 5,17 | 132,68 | 44,23 | 22,11 | 11,06 |
| 5,18 | 132,13 | 44,04 | 22,02 | 11,01 |
| 5,19 | 131,58 | 43,86 | 21,93 | 10,96 |
| 5,2 | 131,03 | 43,68 | 21,84 | 10,92 |
| 5,21 | 130,48 | 43,49 | 21,75 | 10,87 |
| 5,22 | 129,94 | 43,31 | 21,66 | 10,83 |
| 5,23 | 129,40 | 43,13 | 21,57 | 10,78 |
| 5,24 | 128,86 | 42,95 | 21,48 | 10,74 |
| 5,25 | 128,33 | 42,78 | 21,39 | 10,69 |
| 5,26 | 127,80 | 42,60 | 21,30 | 10,65 |
| 5,27 | 127,27 | 42,42 | 21,21 | 10,61 |
| 5,28 | 126,75 | 42,25 | 21,13 | 10,56 |
| 5,29 | 126,23 | 42,08 | 21,04 | 10,52 |
| 5,3 | 125,71 | 41,90 | 20,95 | 10,48 |
| 5,31 | 125,19 | 41,73 | 20,87 | 10,43 |
| 5,32 | 124,68 | 41,56 | 20,78 | 10,39 |
| 5,33 | 124,17 | 41,39 | 20,70 | 10,35 |
| 5,34 | 123,67 | 41,22 | 20,61 | 10,31 |
| 5,35 | 123,16 | 41,05 | 20,53 | 10,26 |
| 5,36 | 122,66 | 40,89 | 20,44 | 10,22 |
| 5,37 | 122,16 | 40,72 | 20,36 | 10,18 |
| 5,38 | 121,67 | 40,56 | 20,28 | 10,14 |
| 5,39 | 121,17 | 40,39 | 20,20 | 10,10 |
| 5,4 | 120,68 | 40,23 | 20,11 | 10,06 |
| 5,41 | 120,19 | 40,06 | 20,03 | 10,02 |
| 5,42 | 119,71 | 39,90 | 19,95 | 9,98 |
| 5,43 | 119,23 | 39,74 | 19,87 | 9,94 |
| 5,44 | 118,75 | 39,58 | 19,79 | 9,90 |
| 5,45 | 118,27 | 39,42 | 19,71 | 9,86 |
| 5,46 | 117,80 | 39,27 | 19,63 | 9,82 |
| 5,47 | 117,32 | 39,11 | 19,55 | 9,78 |
| 5,48 | 116,85 | 38,95 | 19,48 | 9,74 |
| 5,49 | 116,39 | 38,80 | 19,40 | 9,70 |
| 5,5 | 115,92 | 38,64 | 19,32 | 9,66 |
| 5,51 | 115,46 | 38,49 | 19,24 | 9,62 |
| 5,52 | 115,00 | 38,33 | 19,17 | 9,58 |
| 5,53 | 114,55 | 38,18 | 19,09 | 9,55 |
| 5,54 | 114,09 | 38,03 | 19,02 | 9,51 |
| 5,55 | 113,64 | 37,88 | 18,94 | 9,47 |
| 5,56 | 113,19 | 37,73 | 18,86 | 9,43 |
| 5,57 | 112,74 | 37,58 | 18,79 | 9,40 |
| 5,58 | 112,30 | 37,43 | 18,72 | 9,36 |
| 5,59 | 111,85 | 37,28 | 18,64 | 9,32 |
| 5,6 | 111,41 | 37,14 | 18,57 | 9,28 |
| 5,61 | 110,98 | 36,99 | 18,50 | 9,25 |
| 5,62 | 110,54 | 36,85 | 18,42 | 9,21 |
| 5,63 | 110,11 | 36,70 | 18,35 | 9,18 |
| 5,64 | 109,68 | 36,56 | 18,28 | 9,14 |
| 5,65 | 109,25 | 36,42 | 18,21 | 9,10 |
| 5,66 | 108,82 | 36,27 | 18,14 | 9,07 |
| 5,67 | 108,40 | 36,13 | 18,07 | 9,03 |
| 5,68 | 107,97 | 35,99 | 18,00 | 9,00 |
| 5,69 | 107,55 | 35,85 | 17,93 | 8,96 |
| 5,7 | 107,14 | 35,71 | 17,86 | 8,93 |
| 5,71 | 106,72 | 35,57 | 17,79 | 8,89 |
| 5,72 | 106,31 | 35,44 | 17,72 | 8,86 |
| 5,73 | 105,90 | 35,30 | 17,65 | 8,82 |
| 5,74 | 105,49 | 35,16 | 17,58 | 8,79 |
| 5,75 | 105,08 | 35,03 | 17,51 | 8,76 |
| 5,76 | 104,67 | 34,89 | 17,45 | 8,72 |
| 5,77 | 104,27 | 34,76 | 17,38 | 8,69 |
| 5,78 | 103,87 | 34,62 | 17,31 | 8,66 |
| 5,79 | 103,47 | 34,49 | 17,25 | 8,62 |
| 5,8 | 103,07 | 34,36 | 17,18 | 8,59 |
| 5,81 | 102,68 | 34,23 | 17,11 | 8,56 |
| 5,82 | 102,29 | 34,10 | 17,05 | 8,52 |
| 5,83 | 101,90 | 33,97 | 16,98 | 8,49 |
| 5,84 | 101,51 | 33,84 | 16,92 | 8,46 |
| 5,85 | 101,12 | 33,71 | 16,85 | 8,43 |
| 5,86 | 100,73 | 33,58 | 16,79 | 8,39 |
| 5,87 | 100,35 | 33,45 | 16,73 | 8,36 |
| 5,88 | 99,97 | 33,32 | 16,66 | 8,33 |
| 5,89 | 99,59 | 33,20 | 16,60 | 8,30 |
| 5,9 | 99,21 | 33,07 | 16,54 | 8,27 |
| 5,91 | 98,84 | 32,95 | 16,47 | 8,24 |
| 5,92 | 98,46 | 32,82 | 16,41 | 8,21 |
| 5,93 | 98,09 | 32,70 | 16,35 | 8,17 |
| 5,94 | 97,72 | 32,57 | 16,29 | 8,14 |
| 5,95 | 97,35 | 32,45 | 16,23 | 8,11 |
| 5,96 | 96,99 | 32,33 | 16,16 | 8,08 |
| 5,97 | 96,62 | 32,21 | 16,10 | 8,05 |
| 5,98 | 96,26 | 32,09 | 16,04 | 8,02 |
| 5,99 | 95,90 | 31,97 | 15,98 | 7,99 |
| 6 | 95,54 | 31,85 | 15,92 | 7,96 |
| 6,01 | 95,18 | 31,73 | 15,86 | 7,93 |
| 6,02 | 94,83 | 31,61 | 15,80 | 7,90 |
| 6,03 | 94,47 | 31,49 | 15,75 | 7,87 |
| 6,04 | 94,12 | 31,37 | 15,69 | 7,84 |
| 6,05 | 93,77 | 31,26 | 15,63 | 7,81 |
| 6,06 | 93,42 | 31,14 | 15,57 | 7,79 |
| 6,07 | 93,08 | 31,03 | 15,51 | 7,76 |
| 6,08 | 92,73 | 30,91 | 15,46 | 7,73 |
| 6,09 | 92,39 | 30,80 | 15,40 | 7,70 |
| 6,1 | 92,04 | 30,68 | 15,34 | 7,67 |
| 6,11 | 91,70 | 30,57 | 15,28 | 7,64 |
| 6,12 | 91,36 | 30,45 | 15,23 | 7,61 |
| 6,13 | 91,03 | 30,34 | 15,17 | 7,59 |
| 6,14 | 90,69 | 30,23 | 15,12 | 7,56 |
| 6,15 | 90,36 | 30,12 | 15,06 | 7,53 |
| 6,16 | 90,03 | 30,01 | 15,00 | 7,50 |
| 6,17 | 89,69 | 29,90 | 14,95 | 7,47 |
| 6,18 | 89,37 | 29,79 | 14,89 | 7,45 |
| 6,19 | 89,04 | 29,68 | 14,84 | 7,42 |
| 6,2 | 88,71 | 29,57 | 14,79 | 7,39 |
| 6,21 | 88,39 | 29,46 | 14,73 | 7,37 |
| 6,22 | 88,06 | 29,35 | 14,68 | 7,34 |
| 6,23 | 87,74 | 29,25 | 14,62 | 7,31 |
| 6,24 | 87,42 | 29,14 | 14,57 | 7,29 |
| 6,25 | 87,10 | 29,03 | 14,52 | 7,26 |
| 6,26 | 86,79 | 28,93 | 14,46 | 7,23 |
| 6,27 | 86,47 | 28,82 | 14,41 | 7,21 |
| 6,28 | 86,16 | 28,72 | 14,36 | 7,18 |
| 6,29 | 85,84 | 28,61 | 14,31 | 7,15 |
| 6,3 | 85,53 | 28,51 | 14,26 | 7,13 |
| 6,31 | 85,22 | 28,41 | 14,20 | 7,10 |
| 6,32 | 84,91 | 28,30 | 14,15 | 7,08 |
| 6,33 | 84,61 | 28,20 | 14,10 | 7,05 |
| 6,34 | 84,30 | 28,10 | 14,05 | 7,03 |
| 6,35 | 84,00 | 28,00 | 14,00 | 7,00 |
| 6,36 | 83,69 | 27,90 | 13,95 | 6,97 |
| 6,37 | 83,39 | 27,80 | 13,90 | 6,95 |
| 6,38 | 83,09 | 27,70 | 13,85 | 6,92 |
| 6,39 | 82,79 | 27,60 | 13,80 | 6,90 |
| 6,4 | 82,50 | 27,50 | 13,75 | 6,87 |
| 6,41 | 82,20 | 27,40 | 13,70 | 6,85 |
| 6,42 | 81,91 | 27,30 | 13,65 | 6,83 |
| 6,43 | 81,61 | 27,20 | 13,60 | 6,80 |
| 6,44 | 81,32 | 27,11 | 13,55 | 6,78 |
| 6,45 | 81,03 | 27,01 | 13,50 | 6,75 |
| 6,46 | 80,74 | 26,91 | 13,46 | 6,73 |
| 6,47 | 80,45 | 26,82 | 13,41 | 6,70 |
| 6,48 | 80,17 | 26,72 | 13,36 | 6,68 |
| 6,49 | 79,88 | 26,63 | 13,31 | 6,66 |
| 6,5 | 79,60 | 26,53 | 13,27 | 6,63 |
| 6,51 | 79,31 | 26,44 | 13,22 | 6,61 |
| 6,52 | 79,03 | 26,34 | 13,17 | 6,59 |
| 6,53 | 78,75 | 26,25 | 13,13 | 6,56 |
| 6,54 | 78,47 | 26,16 | 13,08 | 6,54 |
| 6,55 | 78,19 | 26,06 | 13,03 | 6,52 |
| 6,56 | 77,92 | 25,97 | 12,99 | 6,49 |
| 6,57 | 77,64 | 25,88 | 12,94 | 6,47 |
| 6,58 | 77,37 | 25,79 | 12,89 | 6,45 |
| 6,59 | 77,09 | 25,70 | 12,85 | 6,42 |
| 6,6 | 76,82 | 25,61 | 12,80 | 6,40 |
| 6,61 | 76,55 | 25,52 | 12,76 | 6,38 |
| 6,62 | 76,28 | 25,43 | 12,71 | 6,36 |
| 6,63 | 76,01 | 25,34 | 12,67 | 6,33 |
| 6,64 | 75,75 | 25,25 | 12,62 | 6,31 |
| 6,65 | 75,48 | 25,16 | 12,58 | 6,29 |
| 6,66 | 75,22 | 25,07 | 12,54 | 6,27 |
| 6,67 | 74,95 | 24,98 | 12,49 | 6,25 |
| 6,68 | 74,69 | 24,90 | 12,45 | 6,22 |
| 6,69 | 74,43 | 24,81 | 12,40 | 6,20 |
| 6,7 | 74,17 | 24,72 | 12,36 | 6,18 |
| 6,71 | 73,91 | 24,64 | 12,32 | 6,16 |
| 6,72 | 73,65 | 24,55 | 12,27 | 6,14 |
| 6,73 | 73,39 | 24,46 | 12,23 | 6,12 |
| 6,74 | 73,14 | 24,38 | 12,19 | 6,09 |
| 6,75 | 72,88 | 24,29 | 12,15 | 6,07 |
| 6,76 | 72,63 | 24,21 | 12,10 | 6,05 |
| 6,77 | 72,38 | 24,13 | 12,06 | 6,03 |
| 6,78 | 72,12 | 24,04 | 12,02 | 6,01 |
| 6,79 | 71,87 | 23,96 | 11,98 | 5,99 |
| 6,8 | 71,62 | 23,87 | 11,94 | 5,97 |
| 6,81 | 71,38 | 23,79 | 11,90 | 5,95 |
| 6,82 | 71,13 | 23,71 | 11,85 | 5,93 |
| 6,83 | 70,88 | 23,63 | 11,81 | 5,91 |
| 6,84 | 70,64 | 23,55 | 11,77 | 5,89 |
| 6,85 | 70,39 | 23,46 | 11,73 | 5,87 |
| 6,86 | 70,15 | 23,38 | 11,69 | 5,85 |
| 6,87 | 69,91 | 23,30 | 11,65 | 5,83 |
| 6,88 | 69,66 | 23,22 | 11,61 | 5,81 |
| 6,89 | 69,42 | 23,14 | 11,57 | 5,79 |
| 6,9 | 69,19 | 23,06 | 11,53 | 5,77 |
| 6,91 | 68,95 | 22,98 | 11,49 | 5,75 |
| 6,92 | 68,71 | 22,90 | 11,45 | 5,73 |
| 6,93 | 68,47 | 22,82 | 11,41 | 5,71 |
| 6,94 | 68,24 | 22,75 | 11,37 | 5,69 |
| 6,95 | 68,00 | 22,67 | 11,33 | 5,67 |
| 6,96 | 67,77 | 22,59 | 11,29 | 5,65 |
| 6,97 | 67,54 | 22,51 | 11,26 | 5,63 |
| 6,98 | 67,31 | 22,44 | 11,22 | 5,61 |
| 6,99 | 67,08 | 22,36 | 11,18 | 5,59 |
| 7 | 66,85 | 22,28 | 11,14 | 5,57 |